## Sheet2
附件1：
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 相关参数要求 | 单位 | 备注
1 | 一次性起搏电极 | 单腔临时起搏器 | 适配电极 | 个
2 | 冠脉延长导管 | 常规型号 |  | 根 | GUIDEZILLA
3 | 冠脉切割球囊 | 2.5-3.5mm直径 |  | 个
4 | 增效垫（中药封包） | 25g ±5g | 产品由主机、效应带、电极片、增效垫、渗透液组成 | 个 | 设备（主机）品牌：天水华大康运电子仪器有限公司；型号：DGN-1C型
5 | 一次性使用浮针 | 中号 | 尺寸50mm | 个 | 需搭配浮针进针器使用
6 | 一次性使用埋线针 | 7#、12# | 需无菌状态提供 | 个 | 埋线疗法
7 | 可吸收性外科缝线（埋线针配套使用） | 4-0、1-0 | 胶原蛋白线、聚乙醇酸可吸收缝合线 | 根 | 埋线疗法
8 | 一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装 | TY-C3.1/30-1S | 由吸管、吸引管手柄、拉杆、密封圈构成。吸杆侧壁处设有表示子宫深度的数字刻度 | 套 | 供妇科，不孕不育科吸取宫腔组织物及进行子宫内膜活检用
9 | 一次性使用乳头切开刀 | GSP-32-20-025、GSP-31-20-030、 GSP-32-20-020、GSP-32-20-030、GSP-34-20-020、GSP-11-17-005、GSP-11-17-015、GSP-12-18-004、GSP-13-17-015、GSP-22-20-020、GSP-25-20-020、GSP-25-20-030、GSP-31-20-020、GSP-31-20-025 | 单件/不带绝缘涂层/弓状刀 | 个
10 | 一次性使用取石导管 | GEB-07-25-035、GEB-06-25-035 | 三腔 | 支
11 | 导丝系列 | GGW-03-35-450、GGW-03-35-260、GGW-03-35-400、GGW-04-35-400、GGW-04-35-450 | RCP消化道导丝/单头导丝/弯头 | 支
12 | 球囊扩张导管 | GDB-02-08-030、GDB-02-06-020、GDB-02-04-020、VDK-BD-10-40-200、VDK-BD-12-40-200、VDK-BD-14-40-200 | 扩张乳头/传统长交换方式/单出水口球囊 | 支
13 | 一次性使用胆道引流管 | VDK-EBD-7-125-A1、VDK-EBD-7-125-A2、 | 非血管介入引流管/引流装置/聚合物/单件/猪尾型 | 支
14 | 胆道支架 | VDK-EBD-8.5-90-B1 | 消化道引流管/引流装置/不区分/单件 | 个
15 | 取石篮 | GEB-11-25-425、GEB-11-25-420，GEB-11-25-430，GEB-11-25-620，GEB-11-25-625，GEB-11-25-630,GEB-11-19-420，GEB-11-19-425，GEB-11-19-430，GEB-11-19-620，GEB-11-19-625，GEB-11-19-630 | 可连接碎石器/可过导丝 | 个